БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ, МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ , МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕХНИКАНЫ САТЫП АЛУДЫ ЖҮРГІЗУ ТУРАЛЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ 12

2024 жылғы 14 тамыз

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының» коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Шал ақын ауданының аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК Солтүстік Қазақстан облысы, Сергеевка қ. Шал ақын ауданы, Гончар к-сі, 119 мекенжайы бойынша Объективті аудиологиялық скринингке және есту функциясын диагностикалауға арналған модульдік құрылғы

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жариялайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, бөлінген сома, талап етілетін мерзім, жеткізу шарттары мен орны 1-қосымшада көрсетілген.

Төлемнің алдындағы құжаттар үлгі шарттың 7-тармағында көрсетілген.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға тармақта көрсетілген шарттарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 9-тармағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 07 маусымдағы № 110 қаулысымен бекітілген қызметтер. Баға ұсынысы әлеуетті өнім берушінің атауы мен заңды мекенжайы көрсетілетін конвертке мөрленеді.

Конверт Тапсырыс берушіге: Солтүстік Қазақстан облысы, Сергеевка қ., Гончар к-сі, 119 (Бухгалтерия ғимараты, № 233 кабинет) мекенжайы бойынша жолдануға жатады және «Объективті аудиологиялық скринингке және есту функциясын диагностикалауға арналған модульдік құрылғы бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу» және «2024 жылғы 21 тамыз  10 сағат 30 минутқа дейін ашпау керек (көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі хабарландыруда)».

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі 2024 жылғы 21 тамыз сағат 10.00-де.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2024 жылғы 21 тамыз сағат 10:30-да келесі мекенжай бойынша ашылады: Солтүстік Қазақстан облысы, Сергеевка қ., Гончар к-сі, 119, (емхана ғимаратында, бас дәрігер кабинеті).

Әлеуетті жеткізушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8-71534-2-04-10 телефоны арқылы алуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 12

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  , МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

14 августа     2024  г.

КГП на ПХВ «Районная больница» района Шал акына» Коммунального  Государственного Учреждения «Управления  здравоохранения  акимата  Северо-Казахстанской  области объявляет закуп способом запроса ценовых предложений Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции

по адресу :  Северо-Казахстанская область, район Шал акына г.Сергеевка  ул.Гончара  119.

Полный перечень закупаемых товаров, выделенная сумма, требуемый срок, условия и место поставки, указаны в Приложении 1.

Документы, предшествующие оплате, указаны в п.7 типового Договора.

К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие условиям, указанным в п. 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110. Ценовое предложение запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика.

Конверт подлежит адресации заказчику по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Сергеевка, ул. Гончара 119 (здание бухгалтерии, кабинет № 233) и содержит слова "Закуп способом запроса ценовых предложений по Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции» и "Не вскрывать до 10 часов 30 минут 21 августа     2024 года (указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении)".

Окончательный срок подачи ценовых предложений в 10 часов 00 минут 21 августа  2024 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 21 августа   2024 года  в 10 часов 30 минут  по следующему адресу: Северо-Казахстанская область, г. Сергеевка, ул. Гончара 119, (в здании поликлиники, кабинет главного врача).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону871534-2-04-10

14.08.2024 жылдың №12хабарландыруына  1қосымша

Деректер тізімі

| Жоқ. б/б | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық құрал-жабдықтардың атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Объективті аудиологиялық скринингке және есту функциясын диагностикалауға арналған модульдік құрылғы |  |  |  |
| 2 | Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар | Жоқ. б/б | Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға арналған компоненттердің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Объективті аудиологиялық скрининг және есту диагностикасы үшін модульдік құрылғы функциялары | Модульдік мақсатты аудиторлық скрининг және есту функциясын диагностикалау құрылғысы әртүрлі тестілеу әдістерін ұсынатын бірегей мобильді, портативті құрылғы және жобалануы керек.Жаңа туылған нәрестелер мен жас балаларды екі әдіспен аудиологиялық скрининг жүргізу үшін: - қысқа кідірістегі есту потенциалдарын тіркеу (SEP скринингі), - тіркеукешіктірілген шақырылған отоакустикалық шығарындылар (TEOAE/TEOAE скринингі). Есту скрининг құрылғысын дербес немесе дербес компьютермен бірге пайдалануға болады. Модульдік құрылғыға қойылатын талаптар: - скринингтік сынақтардың комбинациясы – KSVP скринингі және OAE скринингі – болуы - толық түсті сенсорлық экран – қолжетімділік - портативтілік – қолжетімділік - икемділік – қолжетімділік - мемлекеттік және орыс тілдерінде қолдауы бар бағдарламалық қамтамасыз ету және құрылғы интерфейсі - қолжетімділік - қайта зарядталатын батареядан жұмыс істеу – қолжетімділік - зарядтаудан кейін батареяның ұзақ қызмет ету мерзімі (8 сағатқа дейін), 4-6 сағат ішінде толық зарядтау – қолжетімділік - жады және 1000-нан астам сынақтарды сақтау – қолжетімділік Қосымша мүмкіндіктер: - нәтижелерді туған күні, аты-жөні, жеке куәлігі, зерттеуші, күні, уақыты бойынша сұрыптау мүмкіндігі - деректерді беру және пациент деректер базасын құру үшін сымсыз модемге интерфейстің болуы - құрылғыдағы пациенттің демографиялық деректері - мәліметтер қорының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы - деректерді басқару мүмкіндігі: сынақ нәтижелерін оңай қарау, мұрағаттау және экспорттау, сынақ нәтижелерін USB арқылы дерекқорға тасымалдау -Пайдаланушы конфигурациялайтын параметрлердің болуы Өлшеу талаптары: - кешіктірілген шақырылған отоакустикалық шығарындылар (TEOAE) – скринингтік модуль (жылдам)- Қол жетімділік Өлшеу түрі: кешіктірілген өтпелі отоакустикалық шақырылған сигналдар (TEOAE) – болуы Ынталандыру түрі: тікелей компонентсіз қысқа мерзімді ынталандыру – қатысу Жиілік диапазоны:кемінде 0,7 6 кГц артық емес (TEOAE) TEOAE кіріс қарқындылығы деңгейі: 85 дБ SPL кем емес, құлақ арнасындағы дыбыс деңгейіне байланысты өзін-өзі калибрлеу - қолжетімділік Ынталандыру хаттамасы: сызықты емес – қатысу Шуды анықтау: RMS интервалдары,бұл ынталандыру емес – қатысу Қалдық шуды есептеу: орташа өлшенгенмән, факторлардың жалпы мәні – болуы Артефактты қабылдамау: орташа өлшенген – болуы; Жауаптың анықтамасы: TEOAE скринингі:үш сигма ережесін сақтау кезінде таңбаның өзгеруімен кемінде 8 мән, бұл статистикалық маңыздылықтың 99,7%-дан аспауы – болуы – Қысқа кешіктірілген есту потенциалдары (SAEP) – SSEP скринингтік модулі – қатысу Ынталандыру түрі:Шырылдау(кең жолақты, кемінде 1 – 8 кГц) – қолжетімділігі; Ынталандыру полярлығы: айнымалы – қатысу Ынталандыру жиілігі: кемінде 85 Гц – болуы Ынталандыру деңгейі: кемінде 25 – 55 дБ eHL) (қадам: 5 дБ артық емес), тітіркендіргіш деңгейін 30-дан кем емес реттеу мүмкіндігі және 35 дБ – бар (PECC–01: ең жоғары деңгей 0 дБ кем емес (). eHL)) – қолжетімді Spread Spectrum – Қол жетімділік ДК интерфейсі: Порттар: USB – қол жетімді Көрсеткіш:кемінде 240 x 320 пиксель; диагоналы 3,5 дюймден аспайтын графикалық СКД дисплей – қолжетімділік Ерекшеліктер: Қол жетімділікрезистивті сенсорлық дисплей, ішкі сағат, пьезоэлектрлік дыбыс генераторы Шығу кернеуіжәне номиналды қарсылық(ұяқұлаққаптарды қосу үшін):кемінде 5 Вбет, 32 Ом Қуатты тұтыну:2 Вт артық емес «Скринингті ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 9 қыркүйектегі No 704 бұйрығының ережелерін сақтау (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 9 қыркүйектегі бұйрығына қосымша 25 тамыз, 2021 жылNo ҚР ДСМ-91 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 9 қыркүйектегі No 704 бұйрығымен бекітілген.) екі әдісті қолдана отырып, жаңа туған нәрестелер мен жас балаларды аудиологиялық скрининг жүргізу бойынша: - кешіктірілген шақырылған отоакустикалық шығарындыларды (LEAE) тіркеу және - қысқа кідірістегі есту шақырылған потенциалдарды тіркеу (SAEP). Талаптарға сәйкестік«Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы No ҚР ДСМ-167/2020 бұйрығы. жаңа туған нәрестелер мен жас балалардың есту скринингі. Құрылғыны пайдалану кезінде жыл сайынғы тексеру және техникалық қолдау көрсету үшін Қазақстан Республикасының аумағында қызмет көрсету орталығының және тексеру зертханасының болуы. | 1 дана. |
|  |  | 2 | LT зонд | Аудиторлық шақырылған потенциалдар (AEP) және отоакустикалық шығарындыларды (жаңа туылған нәрестелер мен 6 айға дейінгі балалар) тіркеуге арналған тікелей зонд. | 1 дана. |
|  |  | 3 | EP-DP зонд | Аудиторлық шақырылатын потенциалдар (AEP) және отоакустикалық эмиссияларды (жас және үлкен балалар (6 айдан асқан және одан жоғары)) тіркеуге арналған бұрыштық зонд | 1 дана. |
|  |  | 4 | Электродтық кабельдер (EC-x) | Есту арқылы шақырылған потенциалдарды жазу кезінде электродтарға арналған кабель | 1 дана. |
|  |  | 5 | Тасымалдау сөмкесі/салғышы бар сөмке | Модульдік құрылғыны тасымалдауға және сақтауға арналған | 1 дана. |
|  |  |  | Бағдарламалық қамтамасыз ету |  |  |
|  |  | 1 | Бағдарламалық қамтамасыз ету | ДК-де деректерді тасымалдау және сақтау, пациенттердің деректер банктерін құру, нәтижелерді басып шығару үшін мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бағдарламалық қамтамасыз ету және интерфейс | 1 дана. |
|  |  | Шығын материалдары мен тозу бөлшектері: |  |  |  |
|  |  | 1 | Екі құлақ зондына арналған құлақ ұштары | Отоакустикалық шығарындыларды және есту арқылы шақырылатын потенциалдарды тіркеу үшін | 2 жиынтық |
|  |  | 2 | Бір рет қолданылатын электродтар(әртүрлі өлшемдер мен түрлер) | Есту арқылы шақырылатын потенциалдарды жазу | 1 жиынтық |
| 3 | Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар | Қолдану ережелері: Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Салыстырмалы ылғалдылық: 20 - 90% конденсацияланбаған Атмосфералық қысым: 70* - 106 кПа Жылыту уақыты: құрылғы қыздыруды қажет етпейді. Алғаш рет қосар алдында жұмыс жағдайларына сәйкес болу үшін ол бөлме температурасына дейін қызуы керек. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізу шарттары(INCOTERMS 2020 сәйкес) | DDP тағайындау орны |  |  |  |
| 5 | Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері | 15 (он бес) календарлы күні ішінде келісім шарт жасаған күннен кейін |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Медициналық жабдыққа кемінде 37 ай кепілдік қызметі. Жоспарлы жөндеу жұмыстары тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды: - тозған тетіктерді ауыстыру (түпкі тұтынушы есебінен); - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру (кепілдік жағдайында – өндіруші есебінен, кепілдіксіз жағдайда – түпкілікті пайдаланушы есебінен); - медициналық жабдықтарды баптау және реттеу; осы медициналық жабдыққа тән жұмыс және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеу; - медициналық техниканың корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар. |  |  |  |

жеткізу уақыты 15 (он бес) календарлы күні ішінде  келісім шарт жасаған күннен кейін

Барлығы  5 465 000,00 ( Бес миллион төртжүз алпыс бес мың теңге) 00 тиын

Приложение 1

к Объявлению №12 от 14.08.2024 г

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции представляет собой уникальное мобильное портативное устройство, предлагающее различные методы тестирования и должно быть предназначено для проведения аудиологического скрининга новорожденным и детям раннего возраста двумя методами: - регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (скрининг КСВП), - регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (скрининг ТЕОАЕ / ЗВОАЭ). Устройство для скрининга слуха может использоваться автономно или с персональным компьютером. Требования к модульному устройству: - комбинация скрининговых тестов – скрининг КСВП и скрининг ОАЭ – наличие - полноцветный сенсорный экран – наличие - портативность – наличие - гибкость – наличие - программное обеспечение и интерфейс устройства с поддержкой на государственном и русском языках – наличие - работа от перезаряжаемой батарейки – наличие - длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов – наличие - память и хранение свыше 1000 тестов – наличие Дополнительные возможности: - наличие возможности сортировать результатов по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени - наличие интерфейса к беспроводному модему для передачи данных и создания базы данных о пациентах - демографические данные пациента на устройстве - наличие программного обеспечения для базы данных на государственном и русском языках - возможность управления данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных через USB - наличие конфигурируемых пользователем установок Требования к измерениям: - задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ) – модуль скрининг (быстрый) – наличие Тип измерений: задержанные кратковременно вызванные отоакустические сигналы (TEOAE) – наличие Тип стимула: кратковременный стимул без прямой составляющей – наличие Диапазон частот: не менее 0,7 не более 6 кГц (TEOAE) Уровень интенсивности входного воздействия TEOAE: не менее 85 дБ УЗД, самокалибровка в зависимости от громкости в слуховом проходе – наличие Протокол стимуляции: нелинейный –наличие Обнаружение шума: среднеквадратическое значение интервалов, не являющихся стимулами – наличие Подсчет остаточного шума: средневзвешенное значение, суммарное значение факторов – наличие Отторжение артефакта: средневзвешенное значение – наличие; Определение ответа: TEOAE скрининг: не менее 8 значений с изменением символа, при выполнении правила трех сигм, что составляет не более 99.7 % статистической значимости – наличие – Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) – модуль скрининг КСВП – наличие Тип стимула: Chirp (широкополосный, не менее 1 – 8 кГц) – наличие; Полярность стимула: переменная –наличие Частота стимула: не менее 85 Гц – наличие Уровень стимула: не менее 25 – 55 дБ eHL) (шаг: не более 5 дБ), возможность настройки уровня стимула не менее 30 и 35 дБ – наличие (PECC–01: макс. уровень не менее 0 дБ (eHL)) – наличие Расширение спектра – наличие ПК интерфейс: Порты: USB – наличие Дисплей: не менее 240 x 320 пикселей; графический ЖК–дисплей диагональю не более 3.5 дюйма – наличие Особенности: наличие резистивного сенсорного дисплея, внутренних часов, пьезоэлектрического генератора звука Выходное напряжение и номинальное сопротивление (гнездо для подключения головных телефонов): не менее 5 Вpp, 32 Ом Потребляемая мощность: не более 2Вт Соответствие положениям Приказа МЗ РК №704 от 9 сентября 2010 года «Об утверждении Правил организации скрининга» (Приложение к приказу Министра здравоохранения РК от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704) о проведении аудиологического скрининга новорожденным и детям раннего возраста двумя методами: - регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) и - регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). Соответствие требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» об оснащении родовспомогательных организаций и организаций ПМСП оборудованием для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста. Наличие Сервисного Центра и Поверочной лаборатории на территории РК для проведения ежегодной поверки и технического сопровождения устройства во время его эксплуатации. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зонд LT | Зонд прямой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (новорожденные и дети до 6-мес.) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Зонд EP-DP | Зонд угловой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (дети раннего и старшего возраста (от 6-ти мес. и старше) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электродные кабели (EC-x) | Кабель для электродов при проведении регистрации слуховых вызванных потенциалов | 1 шт. |
|  |  | 5 | Переносной футляр / сумка для переноса со вставкой | Для переноса и хранения модульного устройства | 1 шт. |
|  |  |  | Программное обеспечение |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение | Программное обеспечение и интерфейс на государственном и русском языках для передачи и хранения данных на ПК, создания банках данных о пациентах, распечатки результатов | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ушные вкладыши для двух ушных зондов | Для регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов | 2 набора |
|  |  | 2 | Одноразовые электроды (разные размеры и типы) | Для регистрации слуховых вызванных потенциалов | 1 набор |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата Атмосферное давление: 70* - 106 кПа Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Срок поставки  в течении 15-ти календарных дней с даты заключения договора

Итого  5 465 000,00 ( Пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч тенге) 00 тиын