ОБЪЯВЛЕНИЕ 34

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  , МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

24 августа   2021 г.

КГП на ПХВ «Районная больница» района Шал акына» Коммунального  Государственного Учреждения «Управления  здравоохранения  акимата  Северо-Казахстанской  области объявляет закуп способом запроса ценовых предложений ИМН   по адресу :  Северо-Казахстанская область, район Шал акына г.Сергеевка  ул.Гончара  119.

Полный перечень закупаемых товаров, выделенная сумма, требуемый срок, условия и место поставки, указаны в Приложении 1.

Документы, предшествующие оплате, указаны в п.7 типового Договора.

К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375

Ценовое предложение запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика.

Конверт подлежит адресации заказчику по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Сергеевка, ул. Гончара 119 (здание бухгалтерии, кабинет № 233) и содержит слова "Закуп способом запроса ценовых предложений по ИМН» и "Не вскрывать до 14 часов 30 минут 31августа 2021 года (указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении)".

Окончательный срок подачи ценовых предложений в 14 часов 00 минут 31 августа 2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 31 августа в 14 часов 30 минут 2021 года по следующему адресу: Северо-Казахстанская область, г. Сергеевка, ул. Гончара 119, (в здании поликлиники, кабинет главного врача).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (71534) 2-20-12

Приложение 1

к Объявлению №34 от 24.08.2021 г

| Наименование | Технические характеристики | Цена. тенге |  | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Облучатель бактерицидный ОБНП - 1х30 настенно-потолочный | Источники излучения: Кол-во ламп – 1 (одна). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 12,6 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 167/279 м3/час; 95% - 130/217 м3/час, 99% - 85/142 м3/час, 99,9% - 57/94 м3/час. Шнур с вилкой- 2,5 метра.Габаритные размеры 100*85*920 мм, вес 2,3 кг. Исполнение настенно-потолочное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие | 25 | 23 600 | 590000,00 |
| Облучатель бактерицидный ОБНП - 2х30 настенно-потолочный | Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 440/558 м3/час; 95% - 342/435 м3/час, 99% - 223/284 м3/час, 99,9% - 148/189 м3/час. Шнур с вилкой- 2,5 метра. Габаритные размеры 100*85*920 мм, вес 3,0 кг. Исполнение настенно-потолочное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие | 5 | 27 900 | 139500,00 |
| ## Облучатель бактерицидный ОБП - 4х30 передвижной | ## Источники излучения: Кол-во ламп – 4 (четыре). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 50,4 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение переносное: 90% - 1117 м3/час; 95% - 869 м3/час, 99% - 567 м3/час, 99,9% - 377 м3/час. Шнур с вилкой – 5 метров. Габаритные размеры 310*275*1035 мм, вес 10,7 кг. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. | ## 3 | ## 87 000 | ## 261000,00 |
| Лампа специальная бактерицидная UVC 30W G 13 для облучателя Тумар | Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха, жидкостей и поверхностей, мощность 30 Вт, Напряжение лампы 96 В, ток лампы 0.37 А Поток излучения (254 нм) – 12,6 Вт, минимальная начальная облученность УФС-диапазон – 1,2 Вт/м2, Образование озона отсутствует. Срок службы 10 800 ч, кол-во включения/включений – 50000 циклов, общая длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, цоколь G13. ## Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. | ## 50 | ## 7 800 | ## 390000,00 |

Итого1 380 500,00 тенге  (Один миллион тристо восемьдесят  тысяч пятьсот   тенге ) 00 тиын. Срок поставки  15 календарных  с даты заключения договора.